附件 "A"

技术摘要

1.	此附件为标书之一部分，所有投标者均需填妥本表数据并于回标时一并交回。

当提供此附件之数据时，并不排除投标者需提供其它有关之技术资料的责任。

2.	投标者需要填妥所有详细数据，并包括所有拣选之设备、型号等。并于交回标书时连同所拣选之设备的样本一并交回。

3.	请各投标者于回标前注意下列各项:

- 投标书所填写拟采用之设备的厂家，需为完全符合本标书之技术规范要求。

- 在有需要时，投标者需呈报与本标书建议采用所不同之材料或设备，以供业主建筑师及工程师考虑。

- 除投标者于投标时声明会采用有异于本标书及技术外，所有有异于本标书及技术规格说明书要求之材料及设备，均不得采用。

- 本标书及技术规范未有特别建议应采用之设备及材料，投标者应呈报其所拟采用之材料、设备以供业主、建筑师及工程师考虑，且其必须符合技术规格说明书之要求。

强电品牌推荐表

A	高压配电系统

|  | 项目 | 建议制造商/产地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10kV干式变压器 | ABB/中外合资 施耐德/中外合资 西门子/中外合资 （需要满足当地供电局审批要求） |  |
| 2. | 高压开关柜 | ABB/中外合资 |  |
|  |  | 施耐德/中外合资 西门子/中外合资 （需要满足当地供电局审批要求） |  |
| 3. | 高压电缆 | 远东电缆厂/中国 上海电缆厂/中国 沈阳电缆厂/中国 宝胜电缆厂/中国 |  |
| 4. | 真空断路器 | ABB/中外合资 |  |
|  |  | 施耐德/中外合资 西门子/中外合资 |  |
| 5． | 高压隔离开关 | ABB/中外合资 施耐德/中外合资 西门子/中外合资 |  |
| 6 | 综保 | ABB/中外合资 施耐德/中外合资 西门子/中外合资 |  |
| 7. | 指示仪表 | ABB/中外合资 |  |
|  |  | 西门子/中外合资 SOCOMEC/中外合资 |  |

B.	低压配电系统

|  | 项目 |  | 建议制造商/产地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 低压配电屏 |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 GE/合资 （需要满足当地供电局审批要求） |  |
| 2. | 空气断路器（不允许选择经济型产品） |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 |  |
| 3. | 模制外壳断路器（不允许选择经济型产品） |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 |  |
| 4. | 自动转换开关 |  | ABB/合资 ASCO/合资 SOCOMEC /合资 |  |
| 5. | 电容器电抗器 |  | 督凯提/合资 罗斯纬尔/合资 诺基亚/合资 欧高/合资 |  |
| 6 | 变配电智能监控系统 |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 SOCOMEC /合资 |  |
| 7. | 多功能式电表 及数字式多功 能电力分析仪表 |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 SOCOMEC /合资 |  |
| 8. | 变配电智能电力监察系统—不间断电源UPS系统（含机柜） |  | APC/中外合资 GE/中外合资 艾默生/中外合资 |  |
| 9. | 电池充电器 中央电池电源系统 EPS |  | 青岛创统/国产 北京动力源/国产 柏克电力/国产 |  |
| 10 | 各类负荷开关、隔离开关、继电器、接触器、浪涌抑制器、漏电保护、指示灯、控制回路熔丝等（不允许选择经济型产品） |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 |  |

C.	分支电路配电设备

|  | 项目 |  | 建议制造商/产地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 配电箱/柜 |  | 广东基业/国产 |  |
|  |  |  | 广东全达/国产 广东南粤/国产 |  |
| 2. | 各类负荷开关、隔离开关、断路器、继电器、接触器、浪涌抑制器、漏电保护、指示灯、控制回路熔丝等（不允许选择经济型产品 |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 |  |
| 3. | 自动切换开关 |  | ABB/合资 施耐德/合资 ASCO/合资 SOCOMEC /合资 |  |
| 4. | 远传仪表 |  | 爱博精电/国产 珠海派诺/国产 合众科林/国产 华立/国产 或等同 |  |
| 5. | 变频器 |  | DANFOSS/进口 ABB/进口 SIEMENS/进口 |  |
| 6 | 软起动器 |  | ABB/合资 西门子/合资 施耐德/合资 |  |
| 7. | 不间断电源UPS系统（含机柜） |  | APC/中外合资 GE/中外合资 艾默生/中外合资 |  |
| 8. | EPS应急电源 |  | 青岛创统/国产 |  |
|  |  |  | 北京动力源/国产 柏克电力/国产 山大华天/国产 |  |
| 9. | 母线槽 |  | ABB/合资 施耐德/合资 西门子/合资 GE/合资 |  |
| 10 | 母线箱（汇流排） |  | 镇江默勒母线/国产 西门子/国产 GE/国产 |  |
| 11. | 低压电线电缆及附件 （单芯和多芯铜电线 单芯铜电缆 多芯铠铜电缆 分支铜电缆 防水铜电缆及配件，包括无卤低烟阻燃型、耐火型） |  | 远东电缆厂/中国 上海电缆厂/中国 沈阳电缆厂/中国 宝胜电缆厂/中国 |  |
| 12. | 矿物绝缘电缆 |  | 浙江久盛/国产 江苏宝胜/国产 上海胜华/国产 上海高桥/国产 |  |
| 13. | 电缆桥架/线槽及配件 |  | 江苏华鹏/国产 江苏南自通华/国产 江苏中瑞/国产 |  |
| 14. | 金属电线管/出线盒及附件 |  | 天津利达/国产 天津双街/国产 中山华捷/国产 |  |
|  | 浪涌保护器 |  | 高森/中外合资 ABB/中外合资 施耐德/中外合资 |  |
|  | 接触器、热继电器 |  | 施耐德/中外合资 ABB/中外合资 西门子/中外合资 |  |
| 15 | 开关插座面板（包括防水型）（非精装区） |  | 施耐德/合资 罗格朗/合资 西门子/合资 |  |
| 16 | 接地铜带/配件 | ABB/合资 |  |  |
|  |  | 西门子/合资 |  |  |
|  |  | 施耐德/合资 |  |  |
| 17. | 应急电源/EPS | 青岛创统/国产 |  |  |
|  |  | 北京动力源/国产 |  |  |
|  |  | 北京世纪平安/国产 山大华天/国产 |  |  |
| 18. | 火灾漏电报警系统 |  | 紫光新锐/国产 济南安之源/国产 上海华宿/国产 （消防部门及有关政府部门认可） |  |
| 19. | 消防电源监控系统 |  | 紫光新锐/国产 济南安之源/国产 上海华宿/国产 |  |
|  |  |  | （消防部门及有关政府部门认可） |  |

D.	照明灯具

|  | 项目 | 建议制造商/产地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1．照明灯具（非精装区） | TCL/中国 雷士/中国 西顿/中国 欧普/中国 嘉美/中国 |  |
|  | 2．灯具光源 | TCL/中国 雷士/中国 西顿/中国 欧普/中国 嘉美/中国 |  |
|  | 3．应急照明灯 （疏散指示标志及安全出口指示灯，须获得消防部门认可） | 振辉消防/中国 北京世纪平安/中国 济南合力达/中国 劳士 敏华 |  |
|  | 4．精装其它灯具 | 待精装公司决定 |  |
|  | 5．智能照明系统 | LUTRON/合资 DYNALITE（Philips菲利浦）/合资 ILIGHT/合资 罗格朗/合资 |  |
|  | 6．智能应急照明 及疏散系统 | 北京世纪平安/中国 北京崇盛/中国 济南合力达/中国 中智盛安/中国 |  |