**设备材料供应分类表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 指定品牌 | 备注 |
| 1 | 电梯 | 三菱、迅达、通力、蒂森、天奥 |  |
| 2 | 冷水机组（含风冷热泵冷热水机组） | 开利、约克、特灵 |  |
| 3 | 消防报警设备 | 海湾、松江、北京利达、北大青鸟 |  |
| 4 | 生活水箱、消防水箱(包括液位远传显示\报警) | 符合国家规范 |  |
| 5 | 母线、母线槽 | 符合国家规范，插接箱开关选用ABB、施耐德、西门子品牌（标准型） |  |
| 6 | 防火阀、排烟阀、调节阀、止回阀、定风量阀 | 符合国家规范 |  |
| 7 | 消声器、静压箱 | 符合国家规范 |  |
| 8 | 各类风口、排气扇(除卫生间） | 符合国家规范且需要甲方封样 |  |
| 9 | 空调末端设备（含风机盘管、空气能热回收机组） | 约克、开利、新晃、特灵、麦克维尔 |  |
| 10 | 换热器 | 板换：阿法拉伐、传特、APV、SONDEX管壳式、半容积式、容积式、即热式热交换器：国产知名品牌且符合国家规范 |  |
| 11 | 冷却塔 | 荏原、斯频德、良机 |  |
| 12 | 水泵及控制柜,消防稳压装置 | 生活泵、空调泵：威乐、格兰富、赛莱默、荏原消防泵、潜污泵：国产知名品牌且符合国家规范 |  |
| 13 | 无负压,管网叠压供水成套设备 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 14 | 各式普通阀门(水) | 全铜阀门采用：埃美克、杰克龙等同品牌产品；减压阀、止回阀采用：上海冠龙、良工、互茨、丹佛斯、卡莱非、塘沽一阀；其它阀门采用：上海冠龙、上海良工、欧特来、上海KVC、上海上龙 |  |
| 15 | 各式控制阀门(水)及动态平衡阀 | 欧特来、上海KVC、塘沽一阀（高档平衡阀：TA、欧文托普、丹弗斯、FLOWCON） |  |
| 16 | 蒸汽阀门 | 斯派莎克、阿姆斯壮 |  |
| 17 | 静态平衡阀 | 河北平衡、河北献县、南京北泽、欧特来、塘沽一阀或同等品牌（高档平衡阀：TA、欧文托普、丹弗斯、FLOWCON ） |  |
| 18 | 普通水表,远传水表 | 国内一线品牌，当地水务部门认可 |  |
| 19 | 减振台座、垫、吊钩；减振器 | 上海环新、上海大观园、南京晨光、姜堰新世纪 |  |
| 20 | 不锈钢软接、补偿器 | 江苏曙光、南京晨光、上海环新、上海大观园 |  |
| 21 | 电线 | 宝胜、上上、远程、凯达、 |  |
| 22 | 电缆 | 江南 |  |
| 23 | 龙头、卫生洁具（含冲洗阀） | 科勒、HCG、恒洁 |  |
| 24 | 装饰灯具、卫生间排气扇 | 雷士、三雄、欧普、飞利浦 |  |
| 25 | 疏散指示灯 | 敏华、雷士 |  |
| 26 | 其他非装修区灯具 | 自持物业、高档物业：飞利浦；出售物业：雷士、三雄、欧普、嘉美 |  |
| 27 | 配电箱 | 元器件品牌甲方指定 |  |
| 28 | 风机 | 取得3C认证的国产知名品牌 |  |
| 29 | 消防水设备（喷头、消火栓、信号阀、水流指示器等） | 南京消防、唯特利或满足当地消防验收的同等档次品牌;；消火栓箱：国泰、太平洋等满足当地消防验收的同等档次品牌 |  |
| 30 | 开关、插座 | 西蒙、TCL、鸿雁、松下、松本 | 非装修区 |
| 31 | 风管材料（各种型钢、钢板） | 自报 |  |
| 32 | 风管玻璃棉保温材料 | 上海平板、河北华美、南京康保、河北金威、河北神州 | B1级 |
| 33 | 风管橡塑保温材料 | 泰州赢胜牌、河北华美、河北金威 | B1级 |
| 34 | 空调水管保温材料 | 泰州赢胜牌、河北华美、河北金威 | B1级 |
| 35 | 全程水处理器,水箱消毒器、全自动软化水装置 | 水医生、同济及国产同等档次 |  |
| 36 | 饮用净水处理装置 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 37 | 定压补水装置 | 瑞福莱、欧埃泰科、福瑞科 |  |
| 38 | 膨胀水箱、补水箱,膨胀罐 | 自报 |  |
| 39 | 分、集水器 | 自报 |  |
| 40 | 各类型钢 | 马钢、莱钢、日照 |  |
| 41 | 电气类管材……钢管 | 无锡湖光、浙江金洲、徐州光环 |  |
| 42 | 电气类管材……电线管 | 南京伊埃尔、西安森奥、常熟宝华、华凌、上海千意、上海申联 |  |
| 43 | 电气类管材……PVC管 | 中财、公元、联塑、伟星、金牛 |  |
| 44 | 给排水用各类管材 | 镀锌钢管：湖光、金洲、上海劳钢（上海）。 |  |
| 塑料管：联塑、中财、金德、金牛、公元 |
| 铸铁管：上海申利构建、河南新光、泫氏铸管、新兴铸管、南京山宁。 |
| 不锈钢管：无锡金羊、成都共同。 |
| 45 | 给排水管材……衬塑复合热镀锌钢管 | 上海昊力、上海劳动、金洲、贝根牌、江苏众信 |  |
| 46 | 给排水管材……衬不锈钢热镀锌钢管 | 江苏众信或同等档次 |  |
| 47 | 室外钢丝网骨架Pe复合管 | 中财、公元、联塑、伟星、金牛 |  |
| 48 | 室外排水双壁波纹UPVC管,HDPE管,PE塑料检查井 | 中财、公元、联塑、伟星、金牛 |  |
| 49 | 卡箍式快速接头 | 上海瑞孚、唯特利、上海威逊 |  |
| 50 | 太阳能热水系统 | 清华阳光、太阳雨、皇明、力诺瑞特、辉煌、光芒 |  |
| 51 | 太阳能光伏系统 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 52 | 空气源热水系统 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 53 | 电热水器 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 54 | 废热回收装置(蒸汽凝结水废热回收等) | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 55 | 消防水炮, | 国产 |  |
| 56 | 气体灭火设备 | 国产 |  |
| 57 | 厨房油烟罩灭火设施 | 国产 |  |
| 58 | 移动式灭火器 | 国产 |  |
| 59 | 桥架 | 国产 |  |
| 60 | 控制箱 | 防火卷帘、风机、泵等设备的控制箱由各自设备厂配套 |  |
| 61 | 污水处理及提升设备 | 君格、科赛尔、格兰富 |  |
| 62 | 隔油提升设备 | 朗洁、天健、恒通、无锡唐古、安徽新弘 |  |
| 63 | 软化水处理器 | 合资以上品牌 |  |
| 64 | 油烟净化设备 | 宝丽洁、普贤、普恩富特、科瑞特 |  |
| 65 | 人防工程设备 | 宜兴人防（江苏中豪）、新华 |  |
| 66 | 锅炉 | 法罗力、荏原、皓欧、德地氏、富尔顿、博世 |  |
| 67 | 雨水回收设施 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 68 | 虹吸雨水设施 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 69 | 弱电专项设备 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 70 | VRV变频多联机空调 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 71 | VRV变频多联机空调系统所用铜管及管件 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 72 | 油漆等防腐涂料 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 73 | 户外LED屏 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 74 | 风机 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 75 | 人防设备合同 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 76 | 入户门合同（含锁） | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 77 | 地下室交通设施环氧地坪 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 78 | 墙地砖 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 79 | 石材 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 80 | 防火门合同 | 根据设计要求满足国家规范 |  |
| 81 | 防火卷帘合同 | 根据设计要求满足国家规范 |  |