## sheet1
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称：滨江区农转居拆迁安置房十区块北扩（六期）二期消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 1961121 | 电动脚踏两用风机 | DJF-1(电动：风量：2421CMH,全压：964Pa；脚踏：风量：995CMH,全压：1208Pa；) | 台 | 9
2 | 5000481 | 排烟兼平时排风柜式离心式风机 | HTFC-I-28# 风量：36500m3/h,功率：11kW,风压：630Pa | 台 | 33
3 | 5000481 | 柜式离心排风机 | HTFC-I-15# 2.2kw 7080CMH 224Pa | 台 | 5
4 | 5000481 | 柜式离心排风机 | HTFC-I-15# 2.2kw 5950CMH 350Pa | 台 | 5
5 | 5000481 | 柜式双速离心排烟风机 | HTFC-II-20# 8/6.5kw 22995/9990CMH 505/242Pa | 台 | 2
6 | 5000481 | 消防补风兼平时送风柜式离心式风机 | HTFC-I-40# 风量：58500m3/h,功率：15kW,风压：383Pa | 台 | 9
7 | 5000491 | 排烟兼平时排风轴流风机 | HTF(A)-I-10# 风量：36500m3/h,功率：11kW,风压：630Pa | 台 | 8
8 | 5000491 | 平时兼事后轴流排风机 | HTF(A)-I-6# 风量：6650m3/h,功率：1.5kW,风压：190Pa | 台 | 6
9 | 5000491 | 轴流送风机 | HTF(A)-I-6# 风量：6650m3/h,功率：1.5kW,风压：190Pa | 台 | 6
10 | 5000491 | 轴流通风机 | HL3-2A No.8A 960rpm 混流式风机（排风） 全压：597Pa 风量：18394CMH 5.5kW | 台 | 1.000
11 | 5000491 | 人防轴流排风机 | HTF(A)-I-5.5 风量：6100m3/h,功率：1.5kW,风压：150Pa | 台 | 2
12 | 5000491 | 人防轴流排风机 | HTF(A)-I-5.5 风量：5500m3/h,功率：1.5kW,风压：150Pa | 台 | 1.000
13 | 5000491 | 轴流正压送风机 | HTF(A)-I-9# 11kw 32297CMH 638Pa | 台 | 10
14 | 5001451 | 壁式排气扇 | APB-20 风量：500m3/h,功率：0.1kW,风压：50Pa | 台 | 30
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称：滨江区农转居拆迁安置房十区块北扩（六期）二期消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
15 | 5001451 | 壁式排气扇 | APB-15 200CMH*45Pa | 台 | 24
16 | 5001451 | 壁式排气扇 | APB-20(N=40W) 500CMH*50Pa | 台 | 10