## Sheet1
混流式风机
BF-16-1（风量22424m3/h，全压193Pa，功率4KW） | 台 | 1
BF-16-2（风量22424m3/h，全压193Pa，功率4KW） | 台 | 1
PF-8-1(防爆型，L=36916/27687m3/h H=371/215Pa N=9/4.5kw） | 台 | 1
PF-8-2(防爆型，L=6664/4322m3/h H=278/125Pa N=1.1/0.37kw） | 台 | 1
PF-15-1（风量1020m3/h，全压126Pa，功率0.18KW） | 台 | 1
PF-41-1（L=5252m3/h H=326Pa N=1.1kw） | 台 | 1
PF-42-1（L=5252m3/h H=326Pa N=1.1kw） | 台 | 1
PF-43-1（L=4040m3/h H=216Pa N=0.55kw） | 台 | 1
PF-44-1（风量5252m3/h，全压326Pa，功率1.1KW） | 台 | 1
PF-46-1（风量3053m3/h，全压212Pa，功率0.37KW） | 台 | 1
PF-47-1（L=4040m3/h H=216Pa N=0.55kw） | 台 | 1
PF-48-1（风量5252m3/h，全压326Pa，功率1.1KW） | 台 | 1
PF-49-1（风量5252m3/h，全压326Pa，功率1.1KW） | 台 | 1
PF-50-1（风量5252m3/h，全压326Pa，功率1.1KW） | 台 | 1
PF-51-1（风量4040m3/h，全压216Pa，功率0.55KW） | 台 | 1
PF-52-1（风量5252m3/h，全压326Pa，功率1.1KW） | 台 | 1
PF-53-1（风量2130m3/h，全压257Pa，功率0.25KW） | 台 | 1
PF-54-1（风量5252m3/h，全压326Pa，功率1.1KW） | 台 | 1
PY-45-1（风量14816m3/h，全压388Pa，功率3KW） | 台 | 1
PY-45-2（流量14816m3/h，全压388Pa，功率3KW） | 台 | 1
SF-15-1（风量1020m3/h，全压126Pa，功率0.18KW） | 台 | 1
SF-8-1(防爆型，L=36916/27687m3/h H=371/215Pa N=9/4.5kw） | 台 | 1
双速排烟风机
PPY-1-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 2
PPY-2-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-2-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-3-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-3-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-4-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-4-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-5-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-5-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-6-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-6-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-7-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-7-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-9-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-9-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-10-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-10-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-11-1（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-11-2（L=35480/26610m3/h H=972/546Pa N=18.5/6.2kw） | 台 | 1
PPY-12-1（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-12-2（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-13-1（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-13-2（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-14-1（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-14-2（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-15-1（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-15-2（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-16-1（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-16-2（风量35480/26610m3/h，全压972/546Pa，功率18.5/6.2KW） | 台 | 1
PPY-45-1双速风机（风量12322/7305m3/h，全压457/268Pa，功率3/1.5KW） | 台 | 1
HL3-2A-NO.9.5A型混流风机（风量30803m3/h，全压842Pa，功率11KW） | 台 | 8
HL3-2A-NO.9.5A型混流风机（风量27172m3/h，全压857Pa，功率11KW） | 台 | 14
吸顶式排气扇带止回阀
风量300m3/h，功率40W | 台 | 1
风量400m3/h，功率50W | 台 | 6
壁式轴流风机
XBDZ-NO.4 （风量4470m3/h，功率0.25KW） | 台 | 3
XBDZ-NO.3.2 (风量2250m3/h，功率0.06KW) | 台 | 1
XBDZ-NO.3.6 （风量3000m3/h，功率0.25KW） | 台 | 1