## Sheet1
序号 | 商品名称 | 型号 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 潜水排污泵 | 40WQ5-15-1.5 |  |  | 台 | 2
2 | 潜水排污泵 | 40WQ5-15-1.5 |  |  | 台 | 1 | 防爆
3 | 电动消防冷却水泵 | XBD10/80 |  | Q=80L/s，H=100m | 台 | 2 | 132kw
4 | 柴拖消防冷却水泵 | XBC10/160 |  | Q=160L/s，H=100m | 台 | 1 | 279kw
5 | 电动泡沫给水泵 | XBD11/80 |  | Q=80L/s，H=110m | 台 | 1 | 160kw
6 | 柴拖泡沫给水泵 | XBC11/80 |  | Q=80L/s，H=110m | 台 | 1 | 161kw
7 | 自动喷淋泵 | XBD6.0/25-30-HY |  | Q=25L/s H=60m | 台 | 2 | 30kw