## Sheet1
序号 | 商品名称 | 型号 | 规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 | 材质
1 | Y型过滤器 | 2YGL43-16 | DN80 |  | 台 | 32 | 20目 | 碳钢
2 | 不锈钢隔油器 | 处理水量1L/s |  |  | 台 | 2 |  | 碳钢
3 | 持压减压阀 | QL745X-16 | DN100 |  | 个 | 2 | 定压1.2MPa | 碳钢
4 | 储罐抗震金属软管 | 16KZJR350A-2300 | DN350 PN1.6MPa |  | 根 | 19 |  | 碳钢
5 | 储罐抗震金属软管 | 16KZJR300A-2200 | DN300 PN1.6MPa |  | 根 | 19 |  | 碳钢
6 | 电动闸阀 | Z941H-16C | DN300 PN1.6MPa |  | 个 | 21 |  | 碳钢
7 | 电动闸阀 | Z941H-16C | DN100 |  | 个 | 122 |  | 碳钢
8 | 电动闸阀 | Z941H-16C | DN200 |  | 个 | 6 |  | 碳钢
9 | 电动闸阀 | Z941H-16C | DN250 |  | 个 | 2 |  | 碳钢
10 | 电动闸阀 | Z941H-16C | DN300 |  | 个 | 1 |  | 碳钢
11 | 蝶阀 | D41H-16C | DN100 |  | 个 | 30 |  | 碳钢
12 | 方形快速关闭闸门 | 600×600 |  |  | 台 | 3 |  | 碳钢
13 | 防雨型阻火通气帽 | GZDⅠ-DN150-1.6C | PN1.6 DN150 C/S |  | 个 |  |  | 碳钢
14 | 钢制排水漏斗 | DN250×100 |  |  | 个 | 19 | 02S403 | 碳钢
15 | 管道阻火器 |  | DN100 PN1.6MPa |  | 个 | 5 |  | 碳钢
16 | 过滤器 | SBL350Ⅰ | DN350 PN1.6MPa |  | 个 | 4 | 30目 | 碳钢
17 | 过滤器 | SBL150Ⅰ | DN150 PN1.6MPa |  | 个 | 20 | 30目 | 碳钢
18 | 金属软管 | L=1.0m | DN100 |  | 根 | 120 |  | 碳钢
19 | 金属软管 | DN100 L=800 |  |  | 根 | 2 |  | 碳钢
20 | 快开式清扫口 | DN100 |  |  | 个 | 12 | 04S301 | C/S
21 | 明杆楔式闸阀 | DN200 |  |  | 个 | 22 |  | C/S
22 | 泡沫发生器 | PCL16 | Q=16L/s |  | 组 | 46 | 立式 | 不锈钢
23 | 平板闸阀 | Z43WF-16C | DN350 PN1.6MPa |  | 个 | 19 |  | 不锈钢
24 | 平板闸阀 | Z43WF-16C | DN300 PN1.6MPa |  | 个 | 19
25 | 球 阀 | Q41F-16C | PN1.6 DN100 RF |  | 个 | 5
26 | 球阀 | Q41F-16C | DN100 PN1.6MPa |  | 个 | 10
27 | 球阀 | Q41F-16C | DN20 PN1.6MPa |  | 个 | 24
28 | 湿式报警阀 | ZSFZ系列 | DN150 |  | 个 | 1
29 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | (含止回阀、安全阀、闸阀) |  | 套 | 1
30 | 水泵接合器 | SQS100-1.6 | (含止回阀、安全阀、闸阀) |  | 套 | 1
31 | 水流指示器 |  | DN150 |  | 个 | 6
32 | 水流指示器 |  | DN65 |  | 个 | 1
33 | 梭式泄压阀 | ZSX41H-16C | DN25 PN1.6MPa |  | 个 | 9
34 | 微压止回阀 | 阻力降<600pa | PN1.6 DN100 RF |  | 个 | 5
35 | 微阻缓闭消声止回阀 | HH49X-16C | DN300 |  | 个 | 3
36 | 微阻缓闭消声止回阀 |  | DN200 |  | 个 | 2
37 | 蜗轮对夹式偏心蝶阀 | D373H-10C DN100 |  |  | 个 | 4
38 | 下垂型喷头 | ZSTX15/68 |  |  | 个 | 700
39 | 橡胶伸缩器 | GSQ-XA-1.6 | DN350 |  | 个 | 3
40 | 橡胶伸缩器 |  | DN250 |  | 个 | 2
41 | 消气过滤器 | XG-100 | DN100 PN1.6MPa |  | 个 | 20 | 60目
42 | 遥控信号阀 | LJ4D-1.6 | DN150 |  | 个 | 6
43 | 遥控信号阀 | LJ4D-1.6 | DN65 |  | 个 | 1
44 | 油气回收装置 | 活性炭吸附 | 400m3/h |  | 套 | 1
45 | 闸阀 | Z41H-22C | DN50 |  | 个 | 260
46 | 闸阀 | Z41H-21C | DN150 |  | 个 | 5
47 | 闸阀 | Z41H-20C | DN200 |  | 个 | 10 |  | 钢
48 | 闸阀 | Z41H-19C | DN250 |  | 个 | 14 |  | 钢
49 | 闸阀 | Z41H-18C | DN300 |  | 个 | 6 |  | 钢
50 | 闸阀 | Z41H-17C | DN350 |  | 个 | 3 |  | 钢
51 | 闸阀 | Z41H-16C | DN350 PN1.6MPa |  | 个 | 45 |  | 钢
52 | 闸阀 | Z41H-16C | DN250 PN1.6MPa |  | 个 | 12 |  | 钢
53 | 闸阀 | Z41H-16C | DN200 PN1.6MPa |  | 个 | 2 |  | 钢
54 | 闸阀 | Z41H-16C | DN150 PN1.6MPa |  | 个 | 22 |  | 钢
55 | 闸阀 | Z41H-16C | DN100 PN1.6MPa |  | 个 | 58 |  | 钢
56 | 闸阀 | Z41H-16C | DN25 PN1.6MPa |  | 个 | 92 |  | 钢
57 | 闸阀 | Z41H-16C | DN400 |  | 个 | 4 |  | 极性橡胶
58 | 闸阀 | Z41H-10C DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 极性橡胶
59 | 针形阀 | J41H-16C | DN20 PN1.6MPa |  | 个 | 24 | 仪表用
60 | 止回阀 | H44H-16C | DN250 PN1.6MPa |  | 个 | 4 |  | PN1.6MPa
61 | 止回阀 | H44H-16C | DN100 PN1.6MPa |  | 个 | 15 |  | 铸钢
62 | 止回阀 | H44H-16C | DN25 PN1.6MPa |  | 个 | 35
63 | 止回阀 | H41H-10C DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 钢
64 | 自动排气阀 | GP4X-1.6 | DN50 |  | 个 | 120 |  | 钢
65 | 阻火透气帽 | TQM | DN200 PN1.6MPa |  | 个 | 1 |  | 钢
66 | 阻油排水器 | DN200 |  |  | 台 | 10 |  | 钢