## 清单
宁波景瑞华光城智能化《UPS系统报价表》
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | UPS主机（60KVA）60KVA/72KW输入电压：380V输出电压:380V | 12V--100AH |  | 科华、科士达、山特、史图斯、约顿 | 套 | 1
2 | 蓄电池 | 定制电池箱，最多可放32节蓄电池 |  | 科华、科士达、山特、史图斯、约顿 | 节 | 96
3 | 电池柜 | 漏电保护器*1、100A3P空开*1、40A2P*2、16A2P*16 |  | 科华、科士达、山特、史图斯、约顿 | 个 | 3
4 | UPS主机（2KVA）-周界报警专用 | 功率2KVA ；单进单出，内置或外带输出隔离变压器，电压220±2%(V) ；频率50±0.2%(Hz)（电池模式）；具有电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 |  | 科华、科士达、山特、史图斯、约顿 | 台 | 1
5 | 蓄电池 | 12V--100AH |  | 科华、科士达、山特、史图斯、约顿 | 节 | 16
6 | 电池柜 | 定制电池箱，最多可放20节蓄电池 |  | 科华、科士达、山特、史图斯、约顿 | 个 | 1
合计：
报价须知： 1、以上清单报价包含：税金、包装费、运输费、搬运费、运输保险费、资料费、安装辅材、操作维护人员培训费、安装调试费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。 2、报价单位在进行报价时应提供代理证明、厂家检测报告、等资料并盖上相关单位公章。 3、根据现有的图纸、图纸会审记录，技术概要要求的功能范围，保证整个系统功能、性能的前提下，进行报价。（此报价为图纸包干价，清单经确认盖章后生效，如有设备遗漏，供方应无条件提供所需设备满足系统调试，确保验收通过。 4、联系单增加部分另计，后期现场如有点位增减则按实结算。 5、设备保修期：从建设方、专业验收单位及物业公司验收合格日起贰年。 6、付款方式：货到工地安装调试合格后凭有效送货单及全额发票二个月内付到95%（6个月银行承兑 ），余款5%留作质保金，保修期满后一个月内付清（不计利息）。 7、报价时必须按确认后的清单填报单价、合价及总计。 8、备货时间： （请填写） 9、报价有效期：报价之日起至采购合同生效日止。 10、技术沟通联系项目负责人：卢志富
报价单位（盖章）：
报价联系人：
报价日期：