## 清单
杭州湾1#-a地块智能化综合布线报价表
序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | UPS输入输出电缆② | YJV3*2.5 |  | 普天 | 米 | 719
2 | UPS系统220V室外电源线 | YJV3*4 |  | 普天 | 米 | 800
3 | HDMI线缆⑤ | HDMI线缆，15米 |  | 普天 | 条 | 18
4 | UPS主机电池柜连接线 |  | BVR25 | 普天 | 米 | 50
5 | UPS输出线缆③ | ZR-BV1.5 |  | 普天 | 米 | 551
6 | 音频线② | FS-RVS2*2.5 |  | 普天 | 米 | 336
7 | UPS输入输出电缆② |  | YJV3*2.5 | 普天 | 米 | 719
8 | UPS系统220V室外电源线 |  | YJV3*4 | 普天 | 米 | 800
9 | 有线电视射频线缆 |  | SYWV75-5 | 普天 | 米 | 16101
10 | 室内4芯单模光纤 |  |  | 普天 | 米 | 1249
11 | 室内2芯单模光纤 |  |  | 普天 | 米 | 12528
12 | 专用馈线 |  |  | 普天 | 米 | 1020
13 | 室外4芯单模光纤 |  |  | 普天 | 米 | 148
14 | 信号线 |  | CAT5E | 普天 | 米 | 12415
15 | 电源线 |  | RVV 4*0.5 | 普天 | 米 | 7408
16 | 电源线 |  | RVV 2*0.5 | 普天 | 米 | 3164
17 | 室内4芯单模光纤 |  |  | 普天 | 米 | 5426
18 | 室外4芯单模光纤 |  |  | 普天 | 米 | 2352
19 | UTP6 |  | 管内穿线 | 普天 | m | 305
20 | 视频信号线（超五类网线） |  | UTP5e | 普天 | 米 | 17253
21 | 室外视频信号线（防水超五类网线） |  | UTP5e | 普天 | 米 | 1003
22 | 摄像机电源线 |  | RVV2*1.0 | 普天 | 米 | 17523
23 | 防水电源线 |  | FS-RVV2*1.0 | 普天 | 米 | 1005
24 | 24口光纤配线架(含LC耦合器、面板) |  |  | 普天 | 套 | 5
25 | 1U理线架 |  |  | 普天 | 个 | 5
26 | 信号线 |  | CAT5E | 普天 | 米 | 18190.36
27 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 普天 | 米 | 16225
28 | 电源线 |  | BV2.5 | 普天 | 米 | 61
29 | 电源线 |  | BVR2.5 | 普天 | 米 | 30
30 | 电源线 |  | RVV2*0.5 | 普天 | 米 | 242
31 | 电源线 |  | RVV6*0.5 | 普天 | 米 | 500
32 | 电源线 |  | RVV4*1 | 普天 | 米 | 1183
33 | 紧急按钮线 |  | RVV2*0.5 | 普天 | 米 | 20950
34 | 探测器信号线 |  | RVV4*0.5 | 普天 | 米 | 6932
35 | 电源线 |  | YJV3*2.5 | 普天 | 米 | 205
36 | 防水220V电源线 |  | RVV3*1.0 | 普天 | 米 | 34
37 | 信号线 |  | UTP5e | 普天 | 米 | 898
38 | 通讯线缆 |  | FS-RVVP6*0.5 | 普天 | 米 | 24
39 | 地感线圈线 |  | BVR*1.5 | 普天 | 米 | 41
40 | 电源线 |  | 天诚、普天 | 普天 | 米 | 509
41 | 联网信号线 |  | FS-RVVS2x1.5 | 普天 | 米 | 1651
42 | 报警电源线 |  | FS-RVV4*1.0 | 普天 | 米 | 540
43 | 音频线② |  | FS-RVS2*2.5 | 普天 | 米 | 336
44 | 五方通话信号线⑥ |  | RVSP4x1.0 | 普天 | 米 | 4924
合计：
报价须知： 1、以上清单报价包含：税金、包装费、运输费、搬运费、运输保险费、资料费、安装辅材、操作维护人员培训费、安装调试费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。 2、报价单位在进行报价时应提供代理证明、厂家检测报告、等资料并盖上相关单位公章。 3、根据现有的图纸、图纸会审记录，技术概要要求的功能范围，保证整个系统功能、性能的前提下，进行报价。（此报价为图纸包干价，清单经确认盖章后生效，如有设备遗漏，供方应无条件提供所需设备满足系统调试，确保验收通过。 4、联系单增加部分另计，后期现场如有点位增减则按实结算。 5、设备保修期：从建设方、专业验收单位及物业公司验收合格日起贰年。 6、付款方式：货到工地并提供全额发票后一个月内付清。（5万以上6个月承兑） 7、报价时必须按确认后的清单填报单价、合价及总计。 8、备货时间： （请填写） 9、报价有效期：报价之日起至采购合同生效日止。 10、技术沟通联系项目负责人：张敏敏
报价单位（盖章）：
报价联系人：
报价日期：