## 清单
杭州湾3#-B地块智能化综合布线报价表
序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 接地线缆⑥ |  | BVR6 | 天诚 | 米 | 300
2 | HDMI线缆⑤ |  | HDMI线缆，15米 | 天诚 | 条 | 9
3 | 48口光纤配线架(含LC耦合器、面板) |  | GP-GD-1U-48LC | 天诚 | 套 | 1
4 | 1U理线架 |  | TP-L-F3-1U | 天诚 | 个 | 1
5 | LC型单模单芯尾纤（1米） |  | GW2-LC20-B1-1P-1M | 天诚 | 根 | 48
6 | 光纤熔接 |  |  | 天诚 | 根 | 48
7 | LC-LC型单模双芯光纤跳线（2米） |  | GTP-LC-LC-B1-2P-2M | 天诚 | 根 | 8
8 | 24口超五类配线架 |  | TP-UP1-24-1U-5E | 天诚 | 套 | 2
9 | 1U理线架 |  | TP-L-F3-1U | 天诚 | 个 | 2
10 | 信号线 |  | UTP5e | 天诚 | 米 | 1220
11 | 超五类非屏蔽跳线3米,灰色 |  | TX-UP1-5E-3M-GY | 天诚 | 根 | 50
12 | 12口光纤配线架(含LC耦合器、面板) |  | GP-GD-1U-24LC | 天诚 | 套 | 8
13 | 1U理线架 |  | TP-L-F3-1U | 天诚 | 个 | 8
14 | LC型单模单芯尾纤（1米） |  | GW2-LC20-B1-1P-1M | 天诚 | 根 | 48
15 | 光纤熔接 |  |  | 天诚 | 根 | 48
16 | LC-LC型单模双芯光纤跳线（2米） |  | GTP-LC-LC-B1-2P-2M | 天诚 | 根 | 8
17 | 室外6芯单模光纤 |  | GYXTW-06B1.3 | 天诚 | 米 | 715
18 | 室内6芯单模光缆 |  | GYXTW-06B1.3 | 天诚 | 米 | 418
1 | 电源线 |  | WDZ-BYJ3*2.5 | 天诚 | 米 | 20
2 | 电源线 |  | YJV3*4 | 天诚 | 米 | 20
3 | 电源线 |  | WDZ-YJY3*4 | 天诚 | 米 | 20
4 | 电源线 |  | WDZ-YJY3*2.5 | 天诚 | 米 | 20
1 | 室外6芯单模光纤 |  | GYXTW-06B1.3 | 天诚 | 米 | 715
2 | 室内6芯单模光缆 |  | GYXTW-06B1.3 | 天诚 | 米 | 418
1 | 联网信号线 |  | KVVR6*1.0 | 天诚 | 米 | 1065.47
2 | 报警信号线 |  | KVVR2*1.5 | 天诚 | 米 | 602
3 | 探测器信号线/电源线 |  | RVV4*1.0 | 天诚 | 米 | 24
4 | 报警按钮线 |  | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 2
5 | 强电电源线缆 |  | YJV3*4 | 天诚 | 米 | 451
1 | 视频信号线（超五类网线） |  | UTP5e | 天诚 | 米 | 1851
2 | 室外视频信号线（防水超五类网线） |  | UTP5e | 天诚 | 米 | 4493
3 | 室外电源线 |  | KVVR2*1.5 | 天诚 | 米 | 4493
4 | 摄像机电源线 |  | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 1615
1 | 信号线 |  | UTP5e | 天诚 | 米 | 7737
2 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 14905
1 | 紧急按钮线 |  | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 9513
2 | 报警信号线 |  | RVV4*1.0 | 天诚 | 米 | 1203
1 | 信号线 |  | UTP5e | 天诚 | 米 | 820
2 | 强电电源线缆 |  | YJV3*2.5 | 天诚 | 米 | 52
3 | 电源线 |  | KVVR2*1.0 | 天诚 | 米 | 100
4 | 通讯线 |  | KVVRP4*0.75 | 天诚 | 米 | 100
5 | 地感线圈线缆 |  | BV1.0 | 天诚 | 米 | 132
1 | 联网信号线 |  | UTP5e | 天诚 | 米 | 967
2 | 电源线 |  | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 291
3 | 出门按钮线 |  | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 47
4 | 磁力锁线 |  | RVV4x1.0 | 天诚 | 米 | 52
1 | 音频线⑨ |  | KVVR2*2.5 | 天诚 | 米 | 1015
1 | 五方通话信号线③ |  | RVVP6*1.0 | 天诚 | 米 | 1507
合计：
报价须知： 1、以上清单报价包含：税金、包装费、运输费、搬运费、运输保险费、资料费、安装辅材、操作维护人员培训费、安装调试费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。 2、报价单位在进行报价时应提供代理证明、厂家检测报告、等资料并盖上相关单位公章。 3、根据现有的图纸、图纸会审记录，技术概要要求的功能范围，保证整个系统功能、性能的前提下，进行报价。（此报价为图纸包干价，清单经确认盖章后生效，如有设备遗漏，供方应无条件提供所需设备满足系统调试，确保验收通过。 4、联系单增加部分另计，后期现场如有点位增减则按实结算。 5、设备保修期：从建设方、专业验收单位及物业公司验收合格日起贰年。 6、付款方式：货到工地并提供全额发票后一个月内付清。（5万以上6个月承兑） 7、报价时必须按确认后的清单填报单价、合价及总计。 8、备货时间： （请填写） 9、报价有效期：报价之日起至采购合同生效日止。 10、技术沟通联系项目负责人：张敏敏
报价单位（盖章）：
报价联系人：
报价日期：