## 宁波奉化大爱消防工程
原宁波热电厂地块居住项目工程（消防应急灯具统一报价表） 招标编号:HCZB-XF2020-03-41
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 厂家型号规格 | 厂家灯具图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 安全出口指示灯 | 供电90min |  |  |  | 只 | 781
2 | 疏散指示灯 | 单面，供电90min |  |  |  | 只 | 412
3 | 疏散指示灯 | 双面，供电91min |  |  |  | 只 | 12
4 | 双头应急灯 | LED，2*3W，供电90min |  |  |  | 只 | 260
合计
报价须知： 1、以上清单报价包含：税金、包装费、运输费、搬运费、运输保险费、资料费、灯具配套辅材、调试费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。 2、设备进场同时提供合格证、检测报告、3C、AB签等相关验收用资料并盖上相关单位公章，符合消防验收要求，包验收通过。如无法通过验收，报价单位负责解决并承担由此造成的损失。 3、根据现有的图纸、图纸会审记录，技术概要要求的功能范围，保证整个系统功能、性能的前提下，进行报价，如有遗漏，供方应无条件提供所需，满足系统运行调试，确保验收通过。 4、联系单增加部分另计，后期现场如有增减则按实结算。 5、设备保修期：质保期为从建设方、专业验收单位及物业公司验收合格日起贰年。 6、付款方式：货到70%，竣工验收后付至95%，5%质保，待保修期满一个月内付清，不计利息。 7、投标报价时必须按确认后的清单填报单价、合价及总计。 8、备货时间： （请填写） 9、报价有效期：报价之日起至采购合同生效日止。 10、技术沟通联系项目负责人：杨长松13616579155
报价单位确认盖章：
报价联系人：
报价日期：