## 宁波奉化大爱消防工程
原宁波热电厂地块居住项目工程（荧光灯、筒灯、吸顶灯、洗墙灯统一报价表） 招标编号:HCZB-XF2020-03-40
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 厂家型号规格 | 厂家灯具图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 筒灯 | LED，7W/550lm，，3寸 |  |  |  | 只 | 101
2 | 筒灯（应急） | LED，7W/550lm，供电90min，3寸 |  |  |  | 只 | 39
3 | 筒灯（声控） | LED，7W/550lm，，3寸 |  |  |  | 只 | 490
4 | 灯带 | 8W/m,450Lm/m |  |  |  | m | 144
5 | 筒灯（声控、应急） | LED，7W/550lm，供电90min，3寸 |  |  |  | 只 | 656
6 | 线条灯 | LED，14W/1210lm |  |  |  | 只 | 13
7 | 线条灯（应急） | LED，14W/1210lm，供电90min |  |  |  | 只 | 13
8 | 防潮吸顶灯（声控) | 250V-4A，节能管15W |  |  |  | 只 | 59
9 | 荧光灯 | 单管T5,LED 14W支架式，1.2米 |  |  |  | 只 | 136
10 | 荧光灯（应急） | 单管T5,LED 14W支架式，供电90min，1.2米 |  |  |  | 只 | 277
11 | 荧光灯（应急） | 单管T5,LED 28W吊链式，供电90min，1.2米 |  |  |  | 只 | 17
12 | 吸顶灯（声控应急） | LED，11W/825 lm，供电90min |  |  |  | 只 | 565
13 | 吸顶灯（应急） | LED，11W/825 lm，供电91min |  |  |  | 只 | 43
14 | 吸顶灯 | 250V-4A，节能管9W |  |  |  | 只 | 520
15 | 吸顶灯 | LED 5W/375Lm |  |  |  | 只 | 7
16 | 荧光灯 | 单管T5荧光灯，LED光源1*28W（线槽，1.2米） |  |  |  | 只 | 466
17 | 荧光灯（应急） | 应急单管T5荧光灯，LED光源1*28W（线槽，1.2米） |  |  |  | 只 | 145
18 | 荧光灯 | 单管T5，LED光源1*28W支架式，1.2米 |  |  |  | 只 | 48
19 | 荧光灯（应急） | 单管T5,LED 28W支架式，供电90min，1.2米 |  |  |  | 只 | 42
20 | 荧光灯 | 单管T5,LED 14W支架，1.2米 |  |  |  | 只 | 8
21 | LED洗墙灯（含LED光源）L=1m | 24W/m DC24V 3000K 25° IP66 |  |  |  | 套 | 454
22 | LED洗墙灯（含LED光源）L=0.5m | 24W/m DC24V 3000K 25° IP66 |  |  |  | 套 | 70
23 | LED洗墙灯（含LED光源）L=0.3m | 24W/m DC24V 3000K 25° IP66 |  |  |  | 套 | 180
合计
报价须知： 1、以上清单报价包含：税金、包装费、运输费、搬运费、运输保险费、资料费、灯具配套辅材、调试费、配合费、验收及其他一切可能发生的费用。 2、设备进场同时提供合格证、检测报告、3C、AB签等相关验收用资料并盖上相关单位公章，符合消防验收要求，包验收通过。如无法通过验收，报价单位负责解决并承担由此造成的损失。 3、根据现有的图纸、图纸会审记录，技术概要要求的功能范围，保证整个系统功能、性能的前提下，进行报价，如有遗漏，供方应无条件提供所需，满足系统运行调试，确保验收通过。 4、联系单增加部分另计，后期现场如有增减则按实结算。 5、设备保修期：质保期为从建设方、专业验收单位及物业公司验收合格日起贰年。 6、付款方式：货到70%，竣工验收后付至95%，5%质保，待保修期满一个月内付清，不计利息。 7、投标报价时必须按确认后的清单填报单价、合价及总计。 8、备货时间： （请填写） 9、报价有效期：报价之日起至采购合同生效日止。 10、技术沟通联系项目负责人：杨长松13616579155
报价单位确认盖章：
报价联系人：
报价日期：