- 附件：本工程要求品牌（厂家）表

本工程要求品牌（厂家）详见下表：. 序号; 材料（设备）名称; 要求品牌（或生产厂家）. 一; 装饰部分. 1; 医用同质透心 PVC 卷材; 洁弗乐、得嘉、阿姆斯壮. 2; 地砖、墙砖; 诺贝尔、新中源、东鹏. 3; 医用抗菌手工金属板; 万事达、协多利、林森. 4; 模块化医用电解钢板墙面; 宝钢、武钢、鞍钢. 5; 石膏板; 泰山、北新、拉法基. 6; 负氧离子健康板; 鲁泰、康程、优珏. 7; 铝扣板; 银飞、名族、浦菲尔. 8; 无机涂料; 立邦、三棵树、嘉宝莉. 9; 钢制门、医用手动气密封门、医用自动玻璃趟门; 欧尼克、德普尔、德科. 10; 手术室基本器具; 器械柜、麻醉柜、不锈钢药品柜、导管柜、. 观片灯：智迪锐、鸿涛、佰伦. 插座箱、气体面板箱：智迪锐、鸿涛、佰伦. 保温保冷柜：福意联、冰山松洋、海尔. 二; 暖通部分. 1; 医用净化循环空调机组; 同方瑞风、雅士、天加. 2; 医用洁卫型空调机组; 同方瑞风、雅士、天加. 3; 分体空调; 美的、海尔、格力. 4; 风机盘管; 天加、美的、格力. 5; 多联机; 海信、天加、GCHV 积微. 6; 电极加湿器; 宜众源、诺德曼、思探得. 7; 风冷模块机组; 天加、盾安、欧博. 8; 循环水泵; 凯泉、源立、东方. 9; 电子除垢仪; 力辉、朗森、启诚. 10; 膨胀水箱; 国标优质. 11; 电预热箱; 同方瑞风、雅士、天加. 12; 暖风机; 国标优质. 13; 医用静音型排风机; 亿利达、皇家动力、科禄格. 14; 换气扇; 国标优质. 15; 净化定风量调节装置; 开思拓、皇家、妥思. 16; 空气净化消毒装置; 新华、利安达、恒佳境. 17; 一体化智能低温冷冻装置; 国标优质. 18; 活性炭吸附箱; 雅宁、佰伦、赛诺. 19; 净化变风量调节装置; 开思拓、皇家、妥思. 20; 回风口式空气净化消毒装置; 新华、利安达、恒佳境. 21; 风口、防火阀、静压箱、消声器等; 华星鹏、中境、靖江博阳. 三; 医用气体部分. 3.1 设备. 1; 医用全自动切换汇流排; Audubon、德尔格、格尔森. 2; 汇流排支架; 国标优质. 3; 二级减压箱; Audubon、德尔格、GCE. 4; 医用气体区域控制箱; Audubon、德尔格、GCE. 5; 压力传感器报警装置; Audubon、德尔格、GCE. 6; 医用氧气流量仪; 利华、矽翔、唯量. 7; 设备带（包含插座灯具接线、墙体开槽、设备带安装所需的等一系列工序）; Audubon、德尔格、GCE. 8; 气体终端; Audubon、德尔格、GCE. 3.2 管道. 9; 医用脱脂无缝不锈钢管; 鹏业、隆达、一腾. 10; 高强度 PVC 管; 国标优质. 3.3 阀门. 11; 医用气体阀门; 国标优质. 四; 给排水部分. 4.1 洁具及设备. 1; 橱柜式洗碗池; 九牧、箭牌、惠达. 2; 柜式洗手盆(手动龙头); 九牧、箭牌、惠达. 3; 柜式洗手盆(感应龙头); 九牧、箭牌、惠达. 4; 医用不锈钢污洗池（1 槽）; 智迪锐、鸿涛、佰伦. 5; 医用不锈钢污洗池（2 槽）; 智迪锐、鸿涛、佰伦. 6; 医用不锈钢污洗池（4 槽）; 智迪锐、鸿涛、佰伦. 7; 实验室水池; 台雄、润旺达、科恩. 8; 3 位医用刷手池; 智迪锐、鸿涛、佰伦. 9; 2 位医用刷手池; 智迪锐、鸿涛、佰伦. 10; 大拖布池; 九牧、箭牌、惠达. 11; 陶瓷长拖布池; 九牧、箭牌、惠达. 12; 蹲便器; 九牧、箭牌、惠达. 13; 坐便器; 九牧、箭牌、惠达. 14; 挂墙式感应一体小便器; 九牧、箭牌、惠达. 15; 紧急冲淋装置; 台雄、润旺达、科恩. 16; 花洒套装; 九牧、箭牌、惠达. 17; 100L 电热水器; 美的、海尔、格力. 18; 软水机; 力辉、朗森、启诚. 4.2 管道. 1; 钢塑复合管; 国标优质. 2; 薄壁不锈钢管; 宁波永享、福兰特、中财、通洋. 3; 高密度聚乙烯 HDPE 三层复合静音管; 国标优质. 4; 无缝钢管; 国标优质. 5; 柔性机制排水铸铁管; 国标优质. 6; 橡塑保温; 神州绿都、金珈、华章. 7; 岩棉保温; 国标优质. 4.3 阀门. 1; 铜质截止阀; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 2; 不锈钢截止阀; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 3; 铜质升降式止回阀; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 4; 铜质闸阀; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 5; 不锈钢升降式止回阀; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 6; Y 型过滤器; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 7; 压力表; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 8; 不锈钢密闭式地漏; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 9; 不锈钢波纹补偿器; 埃美柯、杰克龙、上海标一、沪工. 五; 强电部分. 1; 配电箱箱内元器件; 施耐德、ABB、西门子. 2; 医用隔离电源系统; 柳灵、集力、开度. 3; UPS 不间断电源; 科士达、华为、科华. 4; 灯具; 雷士、欧普、雷搏. 5; 医用 LED 气密净化灯; 中工通明、台夏、双欢. 6; 紫外线灭菌灯; 中工通明、台夏、双欢. 7; 开关、插座; 罗格朗、西门子、施耐德. 8; 电线、电缆; 上上、江南、远东. 六; 智能化部分. 6.1 桥架、机柜. 1; 机柜; 国标优质. 2; 镀锌桥架; 国标优质. 6.2 综合布线系统. 1; 单口网络插座; 普天物联、凯图、康普. 2; 单口电话插座; 普天物联、凯图、康普. 3; 电话网络插座; 普天物联、凯图、康普. 4; 双口网络插座; 普天物联、凯图、康普. 5; 网络配线架; 普天物联、凯图、康普. 6; 110 电话配线架; 普天物联、凯图、康普. 7; 理线架; 普天物联、凯图、康普. 8; 光纤配线架; 普天物联、凯图、康普. 9; 网络交换机; H3C、华为、锐捷. 10; 网线; 普天物联、凯图、康普. 11; 分光器; 凯图、普天、通恒泛讯. 12; ONU; H3C、华为、锐捷、中兴、烽火. 13; ONU 接线箱; 国标优质. 14; 跳线; 普天物联、凯图、康普. 6.3 背景音乐系统. 1; 扬声器; 迪士普、雄音、ITC. 2; 音量调节开关; 迪士普、雄音、ITC. 3; 话筒; 迪士普、雄音、ITC. 4; 多功能播放主机; 迪士普、雄音、ITC. 5; 强插电源; 迪士普、雄音、ITC. 6; 背景音乐主机（功放）; 迪士普、雄音、ITC. 7; 控制线; 新金普、江南、胜华. 6.4 监控系统. 1; 半球彩色摄像机; 大华、海康威视、宇视. 2; 拾音器; 大华、海康威视、宇视. 3; POE 网络交换机; H3C、华为、锐捷. 4; NVR(数字硬盘刻录机); 大华、海康威视、宇视. 5; UPS 不间断电源; 科士达、华为、科华. 6; 彩色监视器; 联想、戴尔、惠普. 7; 控制键盘; 国标优质. 8; 网线; 普天物联、凯图、康普. 6.5 门禁系统. 1; 门禁系统软件; 大华、海康威视、立方. 2; 护士站管理分机; 大华、海康威视、立方. 3; 密码可视门禁分机; 大华、海康威视、立方. 4; 智能门禁系统电磁锁; 大华、海康威视、立方. 5; 开门按钮; 大华、海康威视、立方. 6; 读卡器; 大华、海康威视、立方. 7; 门禁控制器; 大华、海康威视、立方. 8; 网络交换机; H3C、华为、锐捷. 9; 网线; 普天物联、凯图、康普. 10; 控制线; 新金普、江南、胜华. 6.6 呼叫系统. 1; 呼叫系统软件; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 2; 多功能医护对讲主机; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 3; 多功能呼叫分机; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 4; 防水型呼叫按钮; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 5; 带扬声器电话机; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 6; 走廊显示屏; 国标优质. 7; 病人一览表; 合肥明创、亚华电子、宁波汇众. 8; 网线; 普天物联、凯图、康普. 9; 控制线; 新金普、江南、胜华. 6.7 呼叫探视系统. 1; 探视系统软件; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 2; 呼叫探视主机; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 3; 呼叫探访分机; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 4; 呼叫探视分机; 合肥明创、山东亚华、宁波汇众. 5; 多功能旋转支臂; 国标优质. 6; POE 型网络交换机; H3C、华为、锐捷. 7; 网线; 普天物联、凯图、康普. 6.8 空调自控系统. 1; 空调机组自控系统; 西门子、施耐德、ABB. 6.9 护士站集中管理控制系统. 1; 护士站集中管理控制屏; 赛科、金奥讯、曼尼. 2; 控制线; 新金普、江南、胜华. 注：除本品牌表中注明是甲供以外的其他一切材料乙供。