## 屏柜汇总表
项目单位：
项目名称：南通吕四港城市发展有限公司（配电箱数量清单统计表）
A1#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | 1AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | 1AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | 2AL1、2AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
4 | DT1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
5 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
6 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
7 | ALE | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 1
8 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 32
9 | ALSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 6
10 | ALSSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
11 | PWB | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 1
12 | 1AP1\1AP2\2AP1\2AP2 | 分支箱 |  | 台 | 4
13 | 1AW1\1AW4 | 计量箱 |  | 台 | 2
14 | 1AW2\1AW3\1AW5\1AW6 | 计量箱 |  | 台 | 4
15 | 2AW1~2AW6 | 计量箱 |  | 台 | 6
| 合计 |  |  | 台 | 66
A2#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 10
3 | ALSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
4 | ALSSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
5 | DT | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
6 | ALE1~2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
7 | 插座箱 | 配电箱 | PZ30-20# | 台 | 4
8 | AP1 | 分支箱 |  | 台 | 1
9 | AW1\AW2 | 计量箱 |  | 台 | 2
10 | AW3\AW4 | 计量箱 |  | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 26
A3#B3
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | 1AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | 1AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | 2AL1、2AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
6 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 40
7 | ALSSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
8 | DT1~2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
9 | ALE | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
10 | 1/2AP1-2 | 分支箱 |  | 台 | 4
11 | AW1~AW6 | 计量箱 |  | 台 | 6
| 合计 |  |  | 台 | 61
A4#B4
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | DT1~2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
4 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 16
5 | AP1\AP2 | 分支箱 |  | 台 | 2
6 | AW1\AW4\AW5\AW6 | 计量箱 |  | 台 | 4
7 | AW2\AW3 | 计量箱 |  | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 28
A5#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙暗装) | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 1
B1#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | 1AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | 1AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | 2AL1、2AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
4 | DT1~2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
5 | ALE | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
6 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 32
7 | ALSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 6
8 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
9 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
10 | 1AP1\1AP2\2AP1\2AP2 | 分支箱 |  | 台 | 4
11 | 1AW1\1AW3\1AW4\1AW6\2AW1\2AW2\2AW4\2AW5 | 计量箱 |  | 台 | 8
12 | 1AW2\1AW6\2AW3\2AW6 | 计量箱 |  | 台 | 4
| 合计 |  |  | 台 | 63
B2#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 3
2 | ALSS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | DT | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
4 | 2AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
5 | ALE1/2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
6 | 插座箱 | 配电箱 | PZ30-20# | 台 | 4
7 | XFAPE | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
8 | JKAP | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
9 | RDAP | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
10 | AL1 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
11 | AL2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
12 | AP1 | 分支箱 |  | 台 | 1
13 | AW1\AW2 | 计量箱 |  | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 20
B3#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | 1AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | 1AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | 2AL1、2AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
6 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 40
7 | DT1~2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
8 | ALE | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
9 | 1AP1\2AP1 | 分支箱 |  | 台 | 2
10 | AW1~AW6 | 计量箱 |  | 台 | 6
| 合计 |  |  | 台 | 57
B4#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
2 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
3 | ALS | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 16
4 | DT1~2 | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 20
附1#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | ALE | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
2 | 插座箱 | 配电箱 | PZ30-20# | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 3
附2#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙暗装) | 台 | 1
2 | JKAP | 配电箱 | (挂墙明装) | 台 | 1
3 | XFAPE | 配电箱 | (挂墙明装) | 台 | 1
4 | RDAP | 配电箱 | (挂墙明装) | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 4
附3#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | ALE | 配电箱 | (挂壁) | 台 | 1
2 | 插座箱 | 配电箱 | PZ30-20# | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 3
附4#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙暗装) | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 1
附5#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | PWB | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 1
冷库1#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | AP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | AP1-KZ | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | AP1-LK、AP2-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 2
6 | AP1-DT、AP2-DT | 配电箱 | 落地 | 台 | 2
7 | AP-FJ | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 1
8 | 1JLAP1、1JLAP2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
9 | 2JLAP1~2、3JLAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 4
10 | WSAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
11 | PYAP1,2 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 2
12 | 1AK1、1AK2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
13 | DT1、DT2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
14 | DT3~6 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 4
15 | JAL1~2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
16 | 1AL1~2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
17 | 2/3AL1/2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 4
| 合计 |  |  | 台 | 35
冷库2#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | AP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | AP1-KZ | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | AP1-LK、AP2-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 2
6 | AP1-DT、AP2-DT | 配电箱 | 落地 | 台 | 2
7 | AP-FJ | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 1
8 | 1JLAP1、1JLAP2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
9 | 2JLAP1~2、3JLAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 4
10 | WSAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
11 | PYAP1,2 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 2
12 | 1AK1、1AK2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
13 | DT1、DT2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
14 | DT3~6 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 4
15 | JAL1~2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
16 | 1AL1~2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
17 | 2/3AL1/2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 4
| 合计 |  |  | 台 | 35
冷库3#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | AP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | AP1-KZ | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | AP1-LK、AP2-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 2
6 | AP1-DT、AP2-DT | 配电箱 | 落地 | 台 | 2
7 | AP-FJ | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 1
8 | 1JLAP1、1JLAP2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
9 | 2JLAP1~2、3JLAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 4
10 | WSAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
11 | PYAP1,2 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 2
12 | 1AK1、1AK2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
13 | DT1、DT2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
14 | DT3~6 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 4
15 | JAL1~2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
16 | 1AL1~2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 2
17 | 2/3AL1/2 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 4
| 合计 |  |  | 台 | 35
冷库4#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | XFAP3 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | XFAP4 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | AP1~3 | 配电箱 | 落地 | 台 | 3
6 | AP1~3-KZ | 配电箱 | 落地 | 台 | 3
7 | 1JLAP1~3 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 3
8 | JJLAP1~3 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 3
9 | AP1-LK、AP2-LK、AP3-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 3
10 | AP-FJ2 | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 1
11 | DT1~6 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 6
12 | 2~4JLAP1~3 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 9
13 | AP-FJ1、AP-FJ3 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
14 | PYAP1,2 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 2
15 | 1AK1~3 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 3
16 | 1AL1、3 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 2
17 | 1AL2 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 1
18 | JAL1~3 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 3
19 | 2~4AL1~3 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 9
| 合计 |  |  | 台 | 57
冷库5#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP3 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
4 | XFAP4 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
5 | AP1~6 | 配电箱 | 落地 | 台 | 6
6 | AP1~6-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 6
7 | AL1~6-KZ | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 6
8 | DT1~6 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 6
9 | J/2/3/4JLAP1~2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 6
10 | 1JLAP1、2 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 2
11 | 1AL1~6 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 6
12 | JAL1~6 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 6
13 | 2~4AL1~6 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 18
14 | AP-FJ1~6 | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 6
15 | PYAP1,2 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 2
16 | JFAP1,2 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 76
冷库6#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | AP1~5 | 配电箱 | 落地 | 台 | 5
4 | AP1~5-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 5
5 | WYAP | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 1
6 | AP-FJ1~5 | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 5
7 | PYAP1 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 1
8 | 1JLAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
9 | 1JLAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
10 | JJLAP1、2~4JLAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 4
11 | AL1~5-KZ | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 5
12 | JAL1~5 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 5
13 | DT1~5 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 5
14 | 2~4AL1~5 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 15
15 | 1AL1~5 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 5
| 合计 |  |  | 台 | 60
冷库7#
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | XFAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
2 | XFAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
3 | AP1~6 | 配电箱 | 落地 | 台 | 6
4 | AP1~6-LK | 配电箱 | 落地 | 台 | 6
5 | AP-FJ1~6 | 配电箱 | (壁挂)防爆 | 台 | 6
6 | PYAP1 | 配电箱 | (壁挂)不锈钢 | 台 | 1
7 | 1JLAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
8 | 1JLAP2 | 配电箱 | 落地 | 台 | 1
9 | JJLAP1、2~4JLAP1 | 配电箱 | 落地 | 台 | 4
10 | JAL1~6 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 6
11 | DT1~6 | 配电箱 | (壁挂) | 台 | 6
12 | AL1~6-KZ | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 6
13 | 2~4AL1~6 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 18
14 | 1AL1~6 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 6
| 合计 |  |  | 台 | 69
门卫1、2
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1 | 配电箱 | 嵌墙 | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 2
门卫3
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1 | 配电箱 | (嵌墙) | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 1
A区室外
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | CDAP1~3 | 充电桩电箱 |  | 台 | 3
2 | AL1 | 路灯电箱 |  | 台 | 1
3 | AL2 | 非机动车电箱 |  | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 5
B区室外
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | CDAP2~3 | 充电桩电箱 |  | 台 | 2
2 | CDAP1 | 充电桩电箱 |  | 台 | 1
3 | AL1 | 路灯电箱 |  | 台 | 1
4 | AL2 | 非机动车电箱 |  | 台 | 1
| 合计 |  |  | 台 | 5
C区室外
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量
1 | AL1~AL3 | 路灯电箱 |  | 台 | 3
2 | AL4~5 | 非机动车电箱 |  | 台 | 2
| 合计 |  |  | 台 | 5
| 总计 |  |  |  | 739
报价说明：
| 报价人： |  | 报价日期：2025.04.30
注：数量按统计表报价，分支箱、计量箱按启东供电局规范要求施工，外壳为304不锈钢喷塑，分支箱板厚≥2.0，计量箱≥1.5，内部元器件为施耐德，分支箱为电子式开关。室外充电桩电箱施工时必须与现场项目对接才可以施工，其余要求按图纸标准为准。计量箱和分支箱与供电部门协调具体施工做法，为包验收产品。