## Sheet1
序号 | 型号 | 位 号TAG.NO. | 名 称 NAME | 规格参数 | 公称直径 | 数量 QTY | 备 注 RMARKS
1 | TI4 | 3210 | Temperature Indicator, Venturi Gas In（文丘里气体入口温度指示器） | 0~300℃ | 0.75 | 1
2 | TI4 | 3212 | Temperature Indicator, Ptc Gas In | 0~100℃ | 0.75 | 1
3 | TI4 | 3311 | Temperature Indicator, Cooling Water Return Pump Discharge | 32-212℉\(0-100℃) | 0.75 | 1
4 | TI4 | 3411 | Temperture Indicator, Cooling Water Supply | 32-212℉\(0-100℃) | 0.75 | 1
5 | TI4 | 9011 | Temperature Indicator, Process Water | 32-212℉\(0-100℃) | 0.75 | 1
5