| 请购单编号 |  |  | 966.10.01电1 -QG01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 | 1 | 页 |  | 共 |  |  |  | 1 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目名 称 |  | 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目 |  |  |  | 车间/工段 名 称 |  |  |  | 储焦系统 |  |  | 设备选用专业 |  |  | 传动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制： |  |  |  | 校核： |  |  |  |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  | 审定： |  | 设计经理： |  |  |  |  | 项目经理： |  |  |  | 发表日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备编号 |  |  | 设备名称及型号规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 附件文件数量 |  |  | 卖方应提交的文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订货图纸 （张／A1） | 技术规格 说明书（页） |  | 文件名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 提交日期 |  |  |
| 1 | QG01-01 |  |  | 高压开关柜 |  |  |  | 台 | 11 |  | 966.10.01电1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.01.08 |  |  |
| 2 | QG01-02 |  |  | 直流屏PGD8-II-100AH/220V,DC220V |  |  |  | 套 | 1 |  | 966.10.01电1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | QG01-03 |  |  | 监控系统后台（综保成套） |  |  |  | 套 | 1 |  | 966.10.01电1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | QG01-04 |  |  | 不锈钢操作箱 |  |  |  | 只 | 1 |  | 966.10.01电1-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | QG01-05 |  |  | 高压变频器（BQT1192700_G7-NF1-400 10kV风机负载型） |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：订货图纸和技术规格说明书上应注明与设备请购单一致的请购单编号和设备编号；若无附件文件应在表中注明。

| 请购单编号 |  |  | 966.10.01电2 -QG02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 | 1 | 页 |  | 共 |  |  |  | 1 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目名 称 |  | 福建德胜能源有限公司储焦系统改造项目 |  |  |  | 车间/工段 名 称 |  |  |  | 储焦系统 |  |  | 设备选用专业 |  |  | 传动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制： |  |  |  | 校核： |  |  |  |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  | 审定： |  | 设计经理： |  |  |  |  | 项目经理： |  |  |  | 发表日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备编号 |  |  | 设备名称及型号规格 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 附件文件数量 |  |  | 卖方应提交的文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 订货图纸 （张／A1） | 技术规格 说明书（页） |  | 文件名称 |  |  |  |  | 数 量 |  | 提交日期 |  |  |
| 1 | QG02-01 |  |  | 电力变压器（SCB18-1000/10 1000kVA D,Yn11 10±2x2.5% 0.4~0.23kV） |  |  |  | 台 | 2 |  | 966.10.01电2-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.01.08 |  |  |
| 2 | QG02-02 |  |  | 封闭母线槽（2000A） |  |  |  | 米 | 现场实测 |  | 966.10.01电2-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | QG02-03 |  |  | 母线桥（2000A） |  |  |  | 米 | ~8 |  | 966.10.01电2-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | QG02-04 |  |  | 低压开关柜GGD3型 |  |  |  | 台 | 17 |  | 966.10.01电2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | QG02-05 |  |  | 防爆操作箱 |  |  |  | 只 | 33 |  | 966.10.01电2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | QG02-06 |  |  | 非防爆操作箱 |  |  |  | 只 | 1 |  | 966.10.01电2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | QG02-07 |  |  | 带式输送机防爆机旁端子箱 |  |  |  | 只 | 6 |  | 966.10.01电2-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | QG02-08 |  |  | 防爆检修电源箱 |  |  |  | 只 | 12 |  | 966.10.01电2-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | QG02-09 |  |  | 防爆电动葫芦开关箱 |  |  |  | 只 | 3 |  | 966.10.01电2-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | QG02-10 |  |  | CEMS室配电箱 |  |  |  | 只 | 1 |  | 966.10.01电2-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | QG02-11 |  |  | 防爆除尘电动阀防爆集中电源箱 |  |  |  | 只 | 5 |  | 966.10.01电2-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | QG02-12 |  |  | 拉绳寻址盒YZ-XZH-2004/220V |  |  |  | 只 | 21 |  | 966.10.01电2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | QG02-13 |  |  | 拉绳综合检测仪YZ-KZY-101 |  |  |  | 只 | 3 |  | 966.10.01电2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：订货图纸和技术规格说明书上应注明与设备请购单一致的请购单编号和设备编号；若无附件文件应在表中注明。