## 附件1
不参与报价下浮电气设备清单
序号 | 设备 | 材料 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 回流箱 |  | 个 | 18
2 | 电源转接箱 |  | 套 | 5
3 | 箱式变电所（含空调） |  | 套 | 1
4 | 变压器 | 整流变压器（1000kVA） | 套 | 8
5 | 整流器 | 整流器（1000kVA | 套 | 8
6 | 动力变压器 | 动力变压器（400kVA) | 套 | 6
7 | 10kV高压进线柜 | AC10kV（进线柜） | 面 | 4
8 | 10kV高压出线柜 | AC10kV（出线柜） | 面 | 4
9 | 10kV馈电变柜 | AC10kV（馈电变柜） | 面 | 4
10 | 10kV馈电变柜 | AC10kV（充电变柜） | 面 | 8
11 | 10kV计量柜 |  | 面 | 4
12 | 10kV PT柜 | AC10kV（PT柜） | 面 | 4
13 | 0.4kV低压开关柜 | 进线柜 | 面 | 4
14 | 0.4kV低压开关柜 | 出线柜 | 面 | 36
15 | 0.4kV低压开关柜 | 无功补偿 | 面 | 4
16 | 750V直流开关柜 |  | 面 | 8
17 | 直流750V 隔离开关柜 |  | 面 | 8
18 | 飞轮储能设备 |  | 面 | 4
19 | 上网隔离开关 |  | 面 | 4
20 | 直流750V负极柜 |  | 面 | 4
21 | 交直流屏 | UPS 15kVA | 套 | 4
22 | 电源管理系统 | 系统、采集器 | 套 | 20
23 | 过流保护 |  | 套 | 30
24 | 综差保护 |  | 套 | 26
25 | 信号屏 |  | 面 | 14
26 | 放电装置柜 |  | 面 | 20
27 | 变压器 | 整流变压器（1000kVA） | 套 | 2
28 | 整流器 | 整流器（1000kVA） | 套 | 2
29 | 动力变压器 | 动力变压器（1000kVA） | 套 | 2
30 | 10kV 高压进线柜 | AC10kV（进线柜） | 面 | 4
31 | 10kV 高压出线柜 | AC10kV（出线柜） | 面 | 4
32 | 10kV 馈电变柜 | AC10kV（馈电变柜） | 面 | 2
33 | 10kV 馈电变柜 | AC10kV（整流变柜） | 面 | 2
34 | 10kV 计量柜 |  | 面 | 2
35 | 10kV PT 柜 | AC10kV（PT柜） | 面 | 2
36 | 10kV 母联柜 | AC10kV（母联柜） | 面 | 2
37 | 0.4kV 低压开关柜 | 进线柜 | 面 | 2
38 | 0.4kV 低压开关柜 | 出线柜 | 面 | 28
39 | 0.4kV 低压开关柜 | 无功补偿 | 面 | 4
40 | 0.4kV 低压开关柜 | 消谐柜 | 面 | 4
41 | 直流750V开关柜 |  | 面 | 14
42 | 直流750V 隔离开关柜 |  | 面 | 13
43 | 负极柜 |  | 面 | 2
44 | 车辆基地一体化电源 | 150AH蓄电池屏 | 套 | 2
45 | 电源管理系统 | 系统、采集器 | 套 | 2
46 | 过流保护 |  | 套 | 5
47 | 综差保护 |  | 套 | 4
48 | 信号屏 |  | 面 | 3
49 | 放电装置柜 |  | 面 | 2
50 | 电源切换箱 |  | 个 | 5 | 含箱内安装附件
51 | 动力配电箱 |  | 个 | 6 | 含箱内安装附件
52 | 照明配电箱 |  | 个 | 2 | 含箱内安装附件
53 | EPS |  | 个 | 1 | 含箱内安装附件
54 | 接地端子箱 |  | 个 | 6
55 | 电源切换箱 |  | 个 | 5 | 含箱内安装附件
56 | 动力配电箱 |  | 个 | 6 | 含箱内安装附件
57 | 照明配电箱 |  | 个 | 2 | 含箱内安装附件
58 | EPS |  | 个 | 1 | 含箱内安装附件
59 | 电源切换箱 |  | 个 | 5 | 含箱内安装附件
60 | 动力配电箱 |  | 个 | 6 | 含箱内安装附件
61 | 照明配电箱 |  | 个 | 2 | 含箱内安装附件
62 | EPS |  | 个 | 1 | 含箱内安装附件
63 | 电源切换箱 |  | 个 | 14 | 含箱内安装附件
64 | 动力配电箱 |  | 个 | 32 | 含箱内安装附件
65 | 照明配电箱 |  | 个 | 12 | 含箱内安装附件
66 | 安全照明配电箱 | 220/36V | 个 | 2 | 含箱内安装附件
67 | EPS |  | 个 | 2 | 含箱内安装附件
68 | 电源切换箱 |  | 个 | 11 | 含箱内安装附件
69 | 动力配电箱 |  | 个 | 22 | 含箱内安装附件
70 | 照明配电箱 |  | 个 | 50 | 含箱内安装附件
71 | EPS |  | 个 | 2 | 含箱内安装附件
72 | 动力配电箱 |  | 个 | 2 | 含箱内安装附件
| 合计 |  |  | 566
（本次招标配电柜配电箱等电气设备，电气设备最终以终版图纸为准；电气设备清单后续以业主认价上浮3%的计入总价。）