## 变压器
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市通州区R2022-001地块供配电工
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：金属铠装移开式高压柜(所用变柜)1KP1/1KP14 2、规格：干式变压器：SC12-30/10±5%/0.4kV Dyn11 Uz=4 ；真空断路器/隔离手车/4s：1250A,31.5kA；柜体尺寸宽*深(mm)：1000x1500，含10#基础槽钢。其余详见系统配置图；符合供电验收规范。 | 台 | 2 |  |  | 开闭所、配电间电气安装-开闭所电气
64 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：10kV变压器 2、规格：SCB12-800/10 10±2*2.5/0.4kV | 台 | 2 |  |  | 开闭所、配电间电气安装-1#配电室
134 | 030401002002 | 干式变压器 | 1、名称：10kV变压器 2、规格：SCB12-800/10 10±2*2.5/0.4kV | 台 | 2 |  |  | 开闭所、配电间电气安装-2#配电室